Vážený pan

Mg.A. Otmar Průša

Brandýs n. Labem

Praha, 14.2.2011

Věc: Názor na starý most přes Labe v Brandýse n.Labe

Vážený pane magistře,

v současné době jsou vytvořeny podmínky pro stavbu nového mostu přes Labe v Brandýse n. L., takže je poslední možnost k připomínce Ministerstvu kultury, zda by ještě nebylo ochotno zvážit prohlášení mostu za kulturní památku a nezměnilo tak své dřívější rozhodnutí. Je nesporné, že celou věc posuzovalo velmi podrobně na podkladě vyjádření různých příslušných organizací a se zřetelem k potřebám města. Zároveň však obecně projevilo názor, ve shodě téměř se všemi posudky, že most je z hlediska památkového velmi cenný a jeho zachování by za určitých příznivých podmínek bylo žádoucí.

Jedním z hlavních důvodů pro stavbu nového mostu je požadavek na únosnost třídy A. To je věcí dopravních specialistů. Zdůvodnění, že by most sloužil jako část objízdné komunikace v případě opravy R 10, se mi zdá poněkud přehnané.

Důkladná oprava pilířů je jistě nutná, avšak právě možnost využití technologie hlubinného založení je výhodná, jednodušší a ekonomičtější, než bylo tradiční zakládání. Ocelová konstrukce na rozpětí 42,5 m je relativně lehká, a proto její pilíře by neměly být tak velkým problémem.

Celou třetinu délky mostu tvoří pobřežní kamenné oblouky, které mají vždy velkou únosnost a není tak obtížné ji ještě zvýšit. Zatím nikdo nepoznamenal, že by byly z různých důvodů nevhodné. Jsou, podobně jako pilíře příhradového železného mostu, z pískovcového zdiva, a je možné, jako u pilířů, že by bylo nutné některé kameny vyměnit. Funkce kamenů, zejména u pilířů, by mohla být pouze obkladní a nikoliv nosná. To by vzhled mostu nenarušilo. Tento problém bych nepovažoval za natolik zásadní, aby byl hlavním motivem pro rozhodnutí, zda má být most památkově chráněn. U Karlova mostu v Praze se výměna kamenných kvádrů provádí také, a nikdo to nepovažuje za znehodnocení památky.

Ocelová /železná/ konstrukce byla prof. Studničkou, známým znalcem na ocelové mosty, posouzena jako převážně dobrá, až na závady v rozsahu 10 až 15%, které je možné sanovat takovým způsobem, aby charakter mostu zůstal zachován.

Bez podrobnějšího posouzení mohu pouze odhadnout, že rekonstrukce starého mostu by mohla být značně levnější, než stavba mostu nového. Je samozřejmé, jako vždy v podobných případech, že památkově chráněné objekty vyžadují vyšší údržbu. To je však věcí podrobnějšího ekonomického posouzení.

Cílem tohoto vyjádření je pouze připomenout, že zatím je možné celou věc ještě jednou nestranně uvážit a rozhodnout, zda má být ponechán jako památkový objekt, vcelku u nás ojedinělý, nebo volit stavbu nového mostu, který samozřejmě vyhoví lépe vyššímu dopravnímu zatížení. Nutno ovšem také vzít v úvahu, do jaké míry jsou požadavky na nový most přiměřené a odpovídající jeho umístění v městském prostředí, které má také další historické stavby.

Ing. Jan Vítek, DrSc.

autorizovaný inženýr a

znalec v oboru mostů